[image: image1.jpg]


          ООО Воронежская электросетевая компания 

                          Факс/Тел.  8(473)2324546                                                        e-mail:info@elektrovrn.ru
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ЗАКАЗА БКТП

1. Сведения о заказчике:

Наименование организации_________________________________________________________________________________

e-mail:               ___________________________________________________________________________________________

Контактное лицо__________________________________________________________________________________________

Контактный телефон_______________________________________________________________________________________

Факс_____________________________________________________________________________________________________

2. Общие сведения о БКТП:

	Наименование объекта установки БКТП
	

	Регион и адрес установки
	

	Дата поставки
	

	Климатическое исполнение
	○ нормальное
	○ северное

	Количество подстанций (шт.)
	

	Тип компоновки
	○ Выделенная абонентская часть
	○ Совмещенные РУВН и РУНН

	Расположение блоков
	○ Вар.1
	○ Вар.2
	○ Вар.3
	○ Вар.4
	○ Вар. 5
	○ Другое


3. Параметры питающей среды:

	Номинальное напряжение сети. кВт
	○ 6
	○ 10
	○ Другое

	Ток трехфазного короткого замыкания. кА
	


4. Силовой трансформатор:

	Количество трансформаторов
	○ 1
	○ 2
	○ Другое

	Тип трансформатора
	○ Масляный (ТМГ)
	○ Сухой (ТСЛ)

	Мощность силового трансформатора. кВА
	○100
	○250
	○400
	○630
	○1000
	○1250
	○1600

	Схема и группа соединения обмоток
	○ D/Y
	○ Y/Y


5. Распределительное устройство ВН:

	Исполнение ввода
	○ Воздушный
	○ Кабельный

	Тип оборудования
	КСО
	○ RM6
	○safe ring
	○ Другое

	
	○ВНА
	○ Вакуум
	(schneider)
	(ABB)
	
	

	Тип подстанции
	○ Тупиковая
	○ Проходная

	Номер схемы по ВН
	

	Секционирование по стороне ВН
	○ Да
	○ Нет

	Наличие АВР ВН
	○ Да
	○ Нет

	Предусмотреть возможность установки
	○ Да
	○ Нет

	дополнительных ячеек 6.10 кВ
	
	

	Количество дополнительных ячеек.(шт)
	

	Тип защиты
	

	Трансформатор тока
	

	Учет электроэнергии ВН
	○ Да
	○ Нет

	Тип счетчика
	

	Марка и сечение кабеля на
	I секция
	
	
	
	

	стороне ВН (не более 240 мм²)
	II секция
	
	
	
	


6. Распределительное устройство НН:
	Номинальный ток и материал сборных шин
	○ 400
	○ 1000
	○ 1600
	○ 2500
	○ Cu
	○ Al

	
	○ 630
	○ 1250
	○ 2000
	○ 3150
	
	

	Ввод НН
	Рубильник
	Автомат

	
	○ РЕ
	○ ВА. Электрон (Контактор)

	
	○ Interpact (Schneider Electric)
	○ Masterpact (Schneider Electric)

	
	○ OETL (ABB)
	○ Emax (ABB)

	
	○ Другое________________
	○ Sentron (Siemens)

	
	
	

	
	
	○ Другое_____________________

	
	
	

	Номинальный ток вводного аппарата
	

	Номинал тр-ров тока на вводе
	○ 300/5
	○ 400/5
	○ 600/5
	○ 1000/5
	○ 1500/5
	○ 2000/5

	Класс точности тр-ра тока на вводе
	○ 0.5
	○ 0.5 S
	○ 0.2
	○ 0.2 S

	Количество  фидеров по НН с учетом резервных
	

	Отходящие линии
	Рубильник+предохранитель
	Автомат

	
	○ РПС
	○ ВА (Контактор)

	
	○ OPUS (Schneider Electric)
	○ Compact (Schneider Electric)

	
	○XBLM (ABB)
	○ Tmax (ABB)

	
	○ ARS (Апатор-электро)
	○ Другое_____________________

	Ток плавкой вставки (автоматов)
	I секция
	
	
	
	
	

	
	Кол-во
	
	
	
	
	

	
	II секция
	
	
	
	
	

	
	Кол-во
	
	
	
	
	

	Секционирование НН
	○ Да
	○ Нет

	Наличие АВР по НН
	○ Да
	○ Нет

	Учет электроэнергии НН
	○ Да
	○ Нет

	Тип счетчика
	


7. Дополнительные требования:
	Наличие кабельных перемычек
	○ РУВН
	○ РУНН

	Наличие подземной части (h=1000 мм)
	○ Да
	○ Нет

	Цвет (RAL):
	Корпус_______________
	Двери________________

	Транспортные услуги
	○ Требуются
	○ Не требуются

	Наличие устройства компенсации реактивной мощности
	○ Да
	○ Нет

	Тип устройства реактивной мощности
	
	Кол-во______________


По техническим вопросам обращайтесь по тел. 8(473)2324546 Алексей

