                                                         [image: image1.jpg]MUHCKMI1 3NeKTPOTEXHUYECKNIA 3aBOJ
um. B..Ko3nosa




Отдел маркетинга и торговли: 

Тел./Факс: +375 17 245-21-21, 246-15-34
e-mail: bz@metz.by
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
для заказа двухтрансформаторных подстанций ( 2КТП )

киоскового типа наружной установки

1. Технические характеристики:

	

	1.1 Тип КТП
	 FORMCHECKBOX 
 тупиковая        FORMCHECKBOX 
 проходная

	

	

	1.2 Мощность КТП
	     
	кВА

	

	

	1.3 Климатическое исполнение
	У1

	

	

	1.4 Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ
	 FORMCHECKBOX 
 6      FORMCHECKBOX 
 10

	

	

	1.5 Тип трансформатора
	ТМГ11

	

	

	1.6 Схема и группа соединения силового трансформатора
	 FORMCHECKBOX 
 У/У-0                FORMCHECKBOX 
 Д/У-11

	

	

	1.7 Ввод на стороне ВН
	 FORMCHECKBOX 
 воздушный       FORMCHECKBOX 
 кабельный

	

	

	1.8 Кол-во силовых трансформаторов
	два

	

	

	1.9 Тип аппарата секционирования  на стороне ВН
	 FORMCHECKBOX 
 выключатель нагрузки 
 FORMCHECKBOX 
 разъединитель
 FORMCHECKBOX 
 нет

	
	

	

	1.10 Тип аппарата секционирования на стороне НН*:

	        при наличии АВР:      FORMCHECKBOX 
 автоматический выключатель ( FORMCHECKBOX 
 стационарный;   FORMCHECKBOX 
  выдвижной)

	

	        при отсутствии АВР:  FORMCHECKBOX 
 автоматический выключатель (  FORMCHECKBOX 
 стационарный;   FORMCHECKBOX 
  выдвижной)

                                         FORMCHECKBOX 
 рубильник

	

	

	1.11 Взаимное расположение секций
	 FORMCHECKBOX 
 однорядное      FORMCHECKBOX 
 двухрядное

	

	

	1.12 Соединение секций:

	        на стороне ВН:         FORMCHECKBOX 
 нет                FORMCHECKBOX 
шинный мост              FORMCHECKBOX 
 кабельная перемычка       

	

	        на стороне НН:         FORMCHECKBOX 
 нет                FORMCHECKBOX 
шинный мост              FORMCHECKBOX 
 кабельная перемычка       

	

	

	1.13 Тип вводного аппарата на стороне НН*:

	        FORMCHECKBOX 
 автоматический выключатель ( FORMCHECKBOX 
 стационарный;   FORMCHECKBOX 
  выдвижной)           FORMCHECKBOX 
 рубильник

	

	

	1.14 Вывод на стороне НН
	 FORMCHECKBOX 
 воздушный       FORMCHECKBOX 
 кабельный

 FORMCHECKBOX 
 воздушно-кабельный

	

	

	1.15 Наличие защиты от однофазных к.з. на отходящих 

        воздушных линиях (для КТП с воздушным и воздушно-кабельным 
         выводом)
	 FORMCHECKBOX 
 да                    FORMCHECKBOX 
 нет

	

	

	1.16 Исполнение аппаратов  на отходящих линиях
	   FORMCHECKBOX 
 автоматический выключатель
       стационарный
   FORMCHECKBOX 
 рубильник

	

	

	1.17 Наличие учета электроэнергии (электронный счетчик)
	 FORMCHECKBOX 
 нет  FORMCHECKBOX 
 активной энергии

 FORMCHECKBOX 
 активной и реактивной энергии

	

	

	1.18 Наличие аппаратуры обогрева отсека РУНН
	 FORMCHECKBOX 
 да                    FORMCHECKBOX 
 нет

	

	

	1.19 Номинальные токи  отходящих фидеров:
	1 секция
	2 секция

	
	     
	     

	

	

	1.20 Наличие и ток фидера уличного освещения
	 FORMCHECKBOX 
 да (16А; 25А; 32 А)   FORMCHECKBOX 
нет

	

	

	1.21 Конструктивные особенности и дополнительные требования:
            


* Номинальные токи предохранителей ВН,  вводного аппарата НН, трансформаторов тока – в соответствии с номинальным током 
силового трансформатора.
2. Контактное лицо для проведения переговоров:

Ф.И.О.:      
Тел.:       
3. Страна (город) поставки трансформатора:       
