[image: image1.jpg]


       ООО Воронежская электросетевая компания

        
 Факс/Тел. 8(473)2324546  e-mail:info@elektrovrn.ru
для заказа двухтрансформаторных подстанций киоскового типа наружной установки

1. Сведения о заказчике:

Наименование организации_________________________________________________________________
e-mail:                   __________________________________________________________________________

Контактное лицо___________________________________________________________________________
Контактный телефон________________________________________________________________________
Факс______________________________________________________________________________________
	1
	Тип КТП
	         тупиковая;                                      проходная

	2
	Ввод на стороне BH
	          воздушный;                                     кабельный

	3
	Мощность КТП, кВА
	25;     40;    63;     100;    160;    250;    400;      630;    1000

	4
	Напряжение стороны BH, кВ
	                             6;                        10

	5
	Тип трансформатора
	              ТМГ               ТМ

	6
	Схема и группа соединений обмоток трансформатора
	                     У/У-0;                  Д/У-11

	7
	Количество силовых трансформаторов
	ДВА

	8
	Тип аппарата секционирования на стороне BH
	выключатель нагрузки;         разъединитель; нет

	9
	Тип аппарата секционирования на стороне НН*
при наличии АВР
без АВР
	авт. выключатель (стационарный, выдвижной)
авт. выключатель (стационарный, выдвижной); рубильник; нет

	10
	Взаимное расположение секций
	однорядное                          двухрядное

	11
	Соединение секций
на стороне BH на стороне HH
	нет; кабельная перемычка нет;

кабельная перемычка; шинный мост

	12
	Номинальное напряжение на стороне HH, кВ
	0,4

	13
	Тип вводного аппарата на стороне НН*
	авт. выключатель (стационарный, выдвижной); рубильник

	14
	Вывод на стороне НН
	кабельный
	воздушный; воздушно-кабельный

	15
	Наличие защиты от однофазных к.з. на отходящих воздушных линиях
	-
	да           нет

	16
	Исполнение аппаратов на отходящих линиях
	автоматический выключатель стационарный рубильник

	17
	Наличие учёта электроэнергии (электронный счётчик)
	нет; активной энергии; активной и реактивной энергии

	18
	Наличие аппаратуры обогрева отсека РУНН
	да; нет

	19
	Номинальные токи отходящих фидеров
	1 секция:
	2 секция:

	
	
	1-
	6-
	1-
	6-

	
	
	2-
	7-
	2-
	7-

	
	
	3-
	8-
	3-
	8-

	
	
	4-
	9-
	4-
	9-

	
	
	5-
	10-
	5-
	10-

	20
	Наличие и ток фидера уличного освещения
	да (16 А; 25 А; 32 А);         нет

	21
	Конструктивные особенности и дополнительные требования (возможно исполнение 2КТП с техническими параметрами, отличающимися от предлагаемых в опросном листе, в т.ч. наличие автоматической / ручной конденсаторной установки; установка силовых трансформаторов другого типа и группы соединения обмоток; исполнение 2КТП климатического исполнения УХЛ1; установка счетчиков конкретного типа и т.д.)
	


По техническим вопросам обращайтесь по тел. 8(473)2515660 Алексей
