     [image: image1.jpg]


    ООО Воронежская электросетевая компания 
 Факс/Тел.  8(473)2324546 e-mail:info@elektrovrn.ru
для заказа однотрансформаторных подстанций киоскового типа наружной установки
1. Сведения о заказчике:

Наименование организаци____________________________________________________________________
e-mail:                  ____________________________________________________________________________
Контактное лицо_____________________________________________________________________________
Контактный телефон__________________________________________________________________________
Факс________________________________________________________________________________________
НУЖНОЕ ПОДЧЕРКНУТЬ
	1
	Мощность КТП, кВА
	25;      40;      63;      100;     160;     250;     400;    630;    1000

	2
	Тип КТП
	Тупиковая                                      Проходная

	3
	Номинальное напряжение стороны ВН, кВ
	                               6                                    10

	4
	Тип трансформатора
	             ТМГ           ТМ    

	5
	Схема и группа соединений обмоток трансформатора
	            У/Ун-0,                   Д/Ун-11

	6
	Ввод на стороне ВН
	           воздушный;                        кабельный

	7
	Тип вводного аппарата на стороне ВН*
	          разъединитель;           выключатель нагрузки

	8
	Тип линейных аппаратов на стороне ВН (для проходных КТП)
	           выключатели нагрузки;                разъединители

	9
	Наличие разрядников /ограничителей перенапряжений на стороне НН
(для КТП с воздушным вводом ВН обязательны)
	          вентильные разрядники;
                                                         ограничители перенапряжений;
                 нет

	10
	Номинальное напряжение стороны НН, кВ
	           0,4

	11
	Тип вводного аппарата на стороне НН*
	автоматический выключатель стационарный;         рубильник

	12
	Вывод на стороне НН
	воздушный;     кабельный,    воздушно/кабельный

	13
	Исполнение аппаратов на отходящих линиях 0,4 кВ
	автоматические выключатели стационарные;   рубильник-             предохранитель

	14
	Номинальные токи отходящих линий (в серийных КТП 25-400 кВА - до 6, КТП630, 1000кВА-до 10)
	1-
	6-

	
	
	2-
	7-

	
	
	3-
	8-

	
	
	4-
	9-

	
	
	5-
	10-

	15
	Наличие и ток фидера уличного освещения
	да  (16 А; 25 А; 32 А)                                      нет

	16
	Наличие защиты от однофазных к.з.
на воздушных линиях 0,4 кВ
(для КТП с воздушным
и воздушно-кабельным выводом)
	                 Нет                       да

	17
	Наличие ограничителей перенапряжений
на стороне НН (для КТП с воздушным
и воздушно-кабельным выводм НН обязательны)
	                  да                        нет

	18
	Наличие учёта электроэнергии (электронный счётчик с трансформаторами тока)*
	активной энергии;        активной и реактивной энергии;      нет

	19
	Наличие аппаратуры обогрева отсека РУНН
	                 да                            нет


 По техническим вопросам обращайтесь по тел. 8(473)515660 Алексей
