                                                         [image: image1.jpg]MUHCKMI1 3NeKTPOTEXHUYECKNIA 3aBOJ
um. B..Ko3nosa




Отдел маркетинга и торговли: 

Тел./Факс: +375 17 230-30-71, 246-16-50
e-mail: omt@metz.by
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
на трансформаторные подстанции

для электроснабжения с/х потребителей
1. Технические характеристики:

	

	1.1 Мощность КТП
	     
	кВА

	

	

	1.2 Климатическое исполнение и категория размещения
	У1

	

	

	1.3 Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ
	 FORMCHECKBOX 
 6      FORMCHECKBOX 
 10

	

	

	1.4 Тип трансформатора
	ТМГ

	

	

	1.5 Схема и группа соединения силового трансформатора
	 FORMCHECKBOX 
 У/У-0                FORMCHECKBOX 
 Д/У-11

	

	

	1.6 Тип аппарата защиты от атмосферных  перенапряжений
      на стороне ВН
	 FORMCHECKBOX 
 РВО 

 FORMCHECKBOX 
 ОПН 

 FORMCHECKBOX 
 нет

	

	

	1.7 Номинальное напряжение на стороне НН, кВ
	0,4

	

	1.8 Выводы на стороне НН
	 FORMCHECKBOX 
 воздушный

 FORMCHECKBOX 
 кабельный
 FORMCHECKBOX 
 воздушно-кабельный

	

	

	1.9 Тип вводного аппарата на стороне НН
	 FORMCHECKBOX 
 рубильник
 FORMCHECKBOX 
 автоматический выключатель

	

	

	1.10 Тип аппаратов на отходящих линиях 0,4кВ
	 FORMCHECKBOX 
 автоматические выключатели 

 FORMCHECKBOX 
 рубильники-предохранители

	

	

	1.11 Количество и номинальные токи отходящих линий
	1 -      
	3 -      

	
	2 -      
	4 -      

	

	

	1.12 Наличие и ток фидера уличного освещения
	 FORMCHECKBOX 
 да (16А; 25А)      FORMCHECKBOX 
 нет

	
	

	

	1.13 Наличие учета электроэнергии
	 FORMCHECKBOX 
 нет
 FORMCHECKBOX 
 активной энергии

 FORMCHECKBOX 
 активной и реактивной энергии

	

	

	1.15 Дополнительные требования:
     



2. Контактное лицо для проведения переговоров:

Ф.И.О.:      
Тел.:       
3. Страна (город) поставки трансформатора:       
