                                                         [image: image1.jpg]MUHCKMI1 3NeKTPOTEXHUYECKNIA 3aBOJ
um. B..Ko3nosa




Отдел маркетинга и торговли: 

Тел./Факс: +375 17 230-30-71, 245-53-03
e-mail: omt@metz.by
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
для заказа силового масляного трансформатора
1. Технические характеристики:

	

	1.1 Тип трансформатора (ТМГ, ТМЭГ, ТМБГ и т.п)
	     

	

	

	1.2 Номинальная частота
	     
	Гц

	

	

	1.3 Номинальная мощность
	     
	кВА

	

	

	1.4 Номинальное напряжение стороны ВН (в режиме холостого хода)
	     
	кВ

	

	

	1.5 Номинальное напряжение стороны НН (в режиме холостого хода) 
	     
	кВ

	

	

	1.6 Способ, диапазон и ступени регулирования напряжения на стороне 

      ВН ПБВ (если иное, то указать в п. примечании)
	     
	%

	

	

	1.7 Напряжение короткого замыкания при 75ºС (±10%) (указывается  

      при отличии от стандартного)
	     
	%

	

	

	1.8 Потери холостого хода (+15%) (указываются при отличии от 

      стандартного)
	     
	Вт

	

	

	1.9 Потери короткого замыкания при 75ºС (+10%) (указываются при 

      отличии от стандартного)
	     
	Вт

	

	

	1.10 Схема и группа соединения обмоток (первый символ относится к 

       стороне высшего напряжения (ВН))
	     

	

	

	1.11 Климатическое исполнение и категория размещения (У1, ХЛ1, УХЛ1,

       Т1 и т.д.)
	     

	

	

	1.12 Степень защиты (указывается если отлично от IP00)
	     

	
	

	

	1.13 Габаритные размеры (max) (при отличии от указанных в каталоге продукции):

	длина
	     
	мм         ширина
	     
	мм          высота
	     
	мм

	

	

	1.14 Масса трансформатора (+10%) (в случае ограничения)
	     
	кг

	

	

	1.15 Конструктивные особенности:

     


	

	Примечания:

     


2. Контактное лицо для проведения переговоров:
Ф.И.О.:      
Тел.:       
3. Страна (город) поставки трансформатора:       
