                                                         [image: image1.jpg]MUHCKMI1 3NeKTPOTEXHUYECKNIA 3aBOJ
um. B..Ko3nosa




Отдел маркетинга и торговли: 

Тел./Факс: +375 17 245-21-21, 246-15-34
e-mail: bz@metz.by
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
для заказа однотрансформаторных подстанций (КТП) 
киоскового типа наружной установки
1. Технические характеристики:

	

	1.1 Тип КТП
	 FORMCHECKBOX 
 тупиковая        FORMCHECKBOX 
 проходная

	

	

	1.2 Мощность КТП
	     
	кВА

	

	

	1.3 Климатическое исполнение
	У1

	

	

	1.4 Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ
	 FORMCHECKBOX 
 6      FORMCHECKBOX 
 10

	

	

	1.5 Тип трансформатора
	ТМГ

	

	

	1.6 Схема и группа соединения силового трансформатора
	 FORMCHECKBOX 
 У/У-0                FORMCHECKBOX 
 Д/У-11

	

	

	1.7 Ввод на стороне ВН
	 FORMCHECKBOX 
 воздушный       FORMCHECKBOX 
 кабельный

	

	

	1.8 Тип вводного аппарата на стороне ВН*
	 FORMCHECKBOX 
 разъединитель

 FORMCHECKBOX 
 выключатель нагрузки  

	

	

	1.9 Тип линейных  аппаратов  на стороне ВН (для проходных КТП)
	 FORMCHECKBOX 
 выключатели нагрузки

 FORMCHECKBOX 
 разъединители

	

	

	1.10 Наличие разрядников / ограничителей перенапряжений  на 
        стороне ВН (для КТП с воздушным вводом ВН обязательны)
	 FORMCHECKBOX 
 вентильные разрядники
 FORMCHECKBOX 
 ограничители перенапряжений
 FORMCHECKBOX 
 нет

	

	

	1.11 Номинальное напряжение на стороне НН, кВ
	0,4

	

	

	1.12 Тип вводного аппарата на стороне НН*
	 FORMCHECKBOX 
 рубильник
 FORMCHECKBOX 
 автоматический выключатель

     стационарный

	

	

	1.13 Вывод на стороне НН
	 FORMCHECKBOX 
 воздушный       FORMCHECKBOX 
 кабельный
 FORMCHECKBOX 
 воздушно-кабельный

	

	

	1.14 Исполнение аппаратов  на отходящих линиях 0,4 кВ
	   FORMCHECKBOX 
 автоматические выключатели

       стационарные

   FORMCHECKBOX 
 рубильники-предохранители

	

	

	1.15 Номинальные токи отходящих линий,А (в серийных КТП 25-400 кВА 
          - до 6-ти, КТП 630,1000 кВА – до 10-ти)
	1 -        
	2 -      
	3 -      

	
	4 -        
	5 -      
	6 -      

	
	7 -        
	8 -      
	9 -      

	
	10 -      
	
	

	

	

	1.16 Наличие и ток фидера уличного освещения
	 FORMCHECKBOX 
 да (16А; 25А; 32 А)   FORMCHECKBOX 
нет

	

	

	1.17 Наличие защиты от однофазных к.з. на воздушных линиях 

       0,4кВ (для КТП с воздушным и воздушно-кабельным  

       выводом)
	 FORMCHECKBOX 
 да                    FORMCHECKBOX 
 нет

	

	

	1.18 Наличие ограничителей перенапряжений  на стороне НН 

       (для КТП с воздушным и воздушно-кабельным выводом НН 
        обязательны)
	 FORMCHECKBOX 
 да                    FORMCHECKBOX 
 нет

	
	

	
	

	1.19 Наличие учета электроэнергии 

       (электронный счетчик с трансформаторами тока) *
	 FORMCHECKBOX 
 нет  FORMCHECKBOX 
 активной энергии
 FORMCHECKBOX 
 активной и реактивной энергии

	
	

	
	

	1.20 Наличие аппаратуры обогрева отсека РУНН
	 FORMCHECKBOX 
 да                    FORMCHECKBOX 
 нет

	
	

	
	

	1.21 Конструктивные особенности и дополнительные требования:
                 


* Номинальные токи предохранителей ВН,  вводного аппарата НН, трансформаторов тока – в соответствии с номинальным током 
силового трансформатора.
2. Контактное лицо для проведения переговоров:

Ф.И.О.:      
Тел.:       
3. Страна (город) поставки трансформатора:       
