[image: image1.jpg]


       ООО Воронежская электросетевая компания

        
 Факс/Тел. 8(473)2324546  e-mail:info@elektrovrn.ru

	Опросной лист для заказа ПКУ-6(10)

	№ п/п
	Параметры
	Значения

	1
	Параметры сети
	Напряжение, кВ
	6  / 10

	
	
	Наибольшее рабочее напряжение, кВ
	 

	
	
	Частота, Гц
	50

	2
	Параметры ПКУ (схема подключения)
	3ТН * 2ТТ
	 

	
	
	3ТН * 3ТТ
	 

	
	
	2ТН * 2ТТ
	 

	3
	Трансформатор напряжения
	Номинальное напряжение первичной цепи, кВ
	6,0 /  6,3 /  6,6 /  6,9  / 10  / 11

	
	
	Высший класс точности обмотки измерения
	0,2  /  0,5

	4
	Трансформатор тока
	Номинальный первичный ток, А
	5 / 10 / 15 / 20 / 50 / 75 / 100 / 200 / 300 / 400 / 600

	
	
	Класс точности вторичной обмотки измерения
	0,2   / 0,2s /  0,5  / 0,5s  

	5
	Разъединитель РЛНД
	в комплекте с устройством
	да /  нет

	6
	Ограничители перенапряжения ОПН
	в комплекте с устройством
	да  / нет

	
	
	количество комплектов
	один / два

	7
	Счетчик электрической энергии
	тип
	 

	
	
	класс точности вторичной обмотки измерения
	 

	
	
	дополнительные требования
	 

	8
	Способ передачи данных
	интеграция в АСКУЭ
	да  / нет

	
	
	тип модема
	 

	
	
	способ передачи данных
	ТфОП-телефоонная линия общего пользования

	
	
	
	ВОЛС-волокно-оптичнеская линия связи

	
	
	
	GSM  / GPRS  / радиомодем

	9
	Климатическое исполнеие
	У1  / УХЛ1

	10
	Крепление высоковольтного шкафа
	на опоре, тип опоры
	 

	11
	Крепление шкафа учета
	на опоре, тип опоры
	 

	Наименование и адрес 
	Заказчика  

	
	Объекта


По техническим вопросам обращайтесь по тел. 8(473)2515660 Алексей
