ОПРОСНЫЙ лист                                   [image: image1.jpg]



для заказа однотрансформаторных подстанций киоскового типа наружной установки
1. Сведения о заказчике:

Наименование организации_________________________________________________________________________________

Почтовый адрес______________________________________________________________________________

Контактное лицо__________________________________________________________________________________________

Контактный телефон_______________________________________________________________________________________

Факс___________________________________________________________________________________________

	1
	Тип КТП
	Тупиковая                                      Проходная

	2
	Мощность КТП, кВА
	25; 40; 63; 100; 160; 250; 400; 630; 1000

	3
	Климатическое исполнение
	У1

	4
	Номинальное напряжение стороны ВН, кВ
	6                                    10

	5
	Тип трансформатора
	тмг

	6
	Схема и группа соединений обмоток трансформатора
	У/Ун-0, Д/Ун-11

	7
	Ввод на стороне ВН
	воздушный; кабельный

	8
	Тип вводного аппарата на стороне ВН*
	разъединитель; выключатель нагрузки

	9
	Тип линейных аппаратов на стороне ВН (для проходных КТП)
	выключатели нагрузки; разъединители

	10
	Наличие разрядников /ограничителей перенапряжений на стороне НН
(для КТП с воздушным вводом ВН обязательны)
	вентильные разрядники;
ограничители перенапряжений;
нет

	11
	Номинальное напряжение стороны НН, кВ
	0,4

	12
	Тип вводного аппарата на стороне НН*
	автоматический выключатель стационарный; рубильник

	13
	Вывод на стороне НН
	воздушный; кабельный, воздушно/кабельный

	14
	Исполнение аппаратов на отходящих линиях 0,4 кВ
	автоматические выключатели стационарные; рубильник-предохранитель

	15
	Номинальные токи отходящих линий (в серийных КТП 25-400 кВА - до 6, КТП630, 1000кВА-до 10)
	1-
	6-

	
	
	2-
	7-

	
	
	3-
	8-

	
	
	4-
	9-

	
	
	5-
	10-

	16
	Наличие и ток фидера уличного освещения
	да (16 А; 25 А; 32 А)                                      нет

	17
	Наличие защиты от однофазных к.з.
на воздушных линиях 0,4 кВ
(для КТП с воздушным
и воздушно-кабельным выводом)
	Нет  да

	18
	Наличие ограничителей перенапряжений
на стороне НН (для КТП с воздушным
и воздушно-кабельным выводм НН обязательны)
	да                                                     нет

	19
	Наличие учёта электроэнергии (электронный счётчик с трансформаторами тока)*
	активной энергии; активной и реактивной энергии; нет

	20
	Наличие аппаратуры обогрева отсека РУНН
	да                                                     нет

	21
	Конструктивные особенности
и дополнительные требования (возможно испол​нение КТП с техническими параметрами, отличающимися от предлагаемых в опросном листе, в т.ч. наличие автоматической / ручной конденсаторной установки; установка силового трансформаторного другого типа и группы соединения обмоток; исполнение КТП климатического исполнения УХЛ1; установка счетчика конкретного типа, установка цепей газовой защиты трансформатора; увеличенное  количество отходящих линий, и т.д.)
	


