ОПРОСНЫЙ лист             [image: image1.jpg]



для заказа двухтрансформаторных подстанций киоскового типа наружной установки

1. Сведения о заказчике:

Наименование организации_________________________________________________________________________________

Почтовый адрес_____________________________________________________________________________

Контактное лицо_____________________________________________________________________________

Контактный телефон__________________________________________________________________________

Факс________________________________________________________________________________________

	1
	Тип КТП
	тупиковая;         проходная

	2
	Ввод на стороне BH
	воздушный;          кабельный

	3
	Мощность КТП, кВА
	25; 40; 63; 100; 160; 250; 400; 630; 1000

	4
	Климатическое исполнение
	У1

	5
	Напряжение стороны BH, кВ
	6; 10

	6
	Тип трансформатора
	ТМГ

	7
	Схема и группа соединений обмоток трансформатора
	У/У-0; Д/У-11

	8
	Количество силовых трансформаторов
	ДВА

	9
	Тип аппарата секционирования на стороне BH
	выключатель нагрузки; разъединитель; нет

	10
	Тип аппарата секционирования на стороне НН*
при наличии АВР
без АВР
	авт. выключатель (стационарный, выдвижной)
авт. выключатель (стационарный, выдвижной); рубильник; нет

	11
	Взаимное расположение секций
	однорядное                          двухрядное

	12
	Соединение секций
на стороне BH на стороне HH
	нет; кабельная перемычка нет;

кабельная перемычка; шинный мост

	13
	Номинальное напряжение на стороне HH, кВ
	0,4

	14
	Тип вводного аппарата на стороне НН*
	авт. выключатель (стационарный, выдвижной); рубильник

	15
	Вывод на стороне НН
	кабельный
	воздушный; воздушно-кабельный

	16
	Наличие защиты от однофазных к.з. на отходящих воздушных линиях
	-
	да           нет

	17
	Исполнение аппаратов на отходящих линиях
	автоматический выключатель стационарный рубильник

	18
	Наличие учёта электроэнергии (электронный счётчик)
	нет; активной энергии; активной и реактивной энергии

	19
	Наличие аппаратуры обогрева отсека РУНН
	да; нет

	20
	Номинальные токи отходящих фидеров
	1 секция:
	2 секция:

	
	
	1-
	6-
	1-
	6-

	
	
	2-
	7-
	2-
	7-

	
	
	3-
	8-
	3-
	8-

	
	
	4-
	9-
	4-
	9-

	
	
	5-
	10-
	5-
	10-

	21
	Наличие и ток фидера уличного освещения
	да (16 А; 25 А; 32 А);         нет

	22
	Конструктивные особенности и дополнительные требования (возможно исполнение 2КТП с техническими параметрами, отличающимися от предлагаемых в опросном листе, в т.ч. наличие автоматической / ручной конденсаторной установки; установка силовых трансформаторов другого типа и группы соединения обмоток; исполнение 2КТП климатического исполнения УХЛ1; установка счетчиков конкретного типа и т.д.)
	


* Номинальные токи вводных и секционных аппаратов - в соответствии с номинальным током силовых трансформаторов.

